## Zadání
BP52 Vodojemy a čerpací stanice |  |  | M | 2
|  |  | N | 15
Jméno studenta:
Zadání příkladu
4 | Manipulační komora vodojemu
Navrhněte vystrojení manipulační komory dvoukomorového zemního vodojemu. Uvažujte provedení akumulačních nádrží podle předchozího příkladu.
Navrhněte:
- skladbu trubního vystrojení
- velikost manipulační komory
Uvažujte:
- litinové potrubí pro přítok a odběr - kreslete podrobně
- nerezový vtok bezpečnostního přelivu
- ostatní potrubí plastové - kreslete pouze osově
- vodoměr jako měřicí zařízení
- profil měřicího úseku o jeden nižší než DN potrubí
- uklidňovací délku před vodoměrem 5xDN, za vodoměrem pak 3x DN
- umístění akumulačních nádrží |  | vedle sebe
Prostupy potrubí stěnou neřešte.
Příklad pokryje náplň dvou cvičení - termín odevzdání je tři týdny od zadání.
Doporučené podklady
ČSN 75 5355 Vodojemy
Očekávaný výstup
Výkres v M 1:50
Výpis prvků na kovových částech potrubí